АКТ

о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей

и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой

энергии и теплоносителя

__________________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице _______________________________

__________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. лица - представителя организации)

действующего на основании ________________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и _______________________________________________________,

(полное наименование заявителя - юридического лица;

Ф.И.О. заявителя - физического лица)

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице ________________________________,

(Ф.И.О. лица - представителя заявителя)

действующего на основании ________________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт

о нижеследующем:

1. Подключаемый объект _______________________________________________,

расположенный ____________________________________________________________.

(адрес)

2.  В соответствии с заключенным сторонами договором о подключении к

системе  теплоснабжения    ________  от  "__"  ________ 20__ г. заявителем

осуществлены следующие мероприятия по подготовке объекта к подключению

(технологическому присоединению) к системе теплоснабжения:

__________________________________________________________________________;

__________________________________________________________________________;

__________________________________________________________________________.

Работы выполнены по проекту _______________, разработанному _____________

и утвержденному __________________________________________________________.

3. Характеристика внутриплощадочных сетей:

теплоноситель ____________________________________________________________;

диаметр труб: подающей _______________ мм, обратной ___________________ мм;

тип канала _______________________________________________________________;

материалы и толщина изоляции труб: подающей ______________________________,

обратной _________________________________________________________________;

протяженность трассы ____________ м, в том числе подземной ________________

__________________________________________________________________________;

теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей: _____

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

класс энергетической эффективности подключаемого объекта _________________;

наличие резервных источников тепловой энергии ____________________________;

наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией _______________.

4.    Характеристика    оборудования    теплового   пункта   и   систем

теплопотребления:

вид присоединения системы подключения:

__________________________________________________________________________;

элеватор _________________________, диаметр ________________________;

подогреватель отопления _____________, количество секций ___________,

длина секций ______________________, назначение __________________________,

тип (марка) ______________________________________________________________;

диаметр напорного патрубка ___________________________________________,

мощность электродвигателя __________, частота вращения _______________;

дроссельные (ограничительные) диафрагмы: диаметр _____________________,

место установки __________________________________________________________;

тип отопительной системы _____________________________________________;

количество стояков ___________________________________________________;

тип и поверхность нагрева отопительных приборов _______________________

__________________________________________________________________________;

схема включения системы горячего водоснабжения ________________________

__________________________________________________________________________;

схема включения подогревателя горячего водоснабжения __________________

___________________________________________________________________________

количество секций I ступени: штук ______________, длина __________________;

количество секций II ступени: штук ______________, длина _________________;

количество калориферов: штук __________, поверхность нагрева (общая) _____.

5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика

| N п/п | Наименование | Место установки | Тип | Диаметр | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Место установки пломб ________________________________________________.

6. Проектные данные присоединяемых установок

| Номер здания | Кубатура здания, куб. м | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | горячее водоснабжение | технологические нужды | всего |

7. Наличие документации

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

8. Прочие сведения ___________________________________________________.

9.  Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для

каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

| Исполнитель: | Заявитель: |
| --- | --- |
| Дата подписания "__" _____________ 20__ г. |  |