|  | Утверждаю Главный инженер ______________/Ю.А. Литвинов «___»______________2025г. |
| --- | --- |

Регламент

подключения (технологического присоединения)

к системе теплоснабжения

АО «ЗАВОД ПРОМСТРОЙДЕТАЛЕЙ»

Содержание:

| 1. | Область применения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нормативные ссылки | 3 |
| 3. | Термины и определения | 4 |
| 4. | Состав и последовательность действий при осуществлении подключения | 6 |
| 5. | Сведения о размере платы за услуги по подключению (технологическому подключению) к системе теплоснабжения | 10 |
| 6. | Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе официальногосайта АО «Завод промстройдеталей» | 14 |

Приложение 1  Блок-схема последовательности действий

- Область применения

Регламент подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения Акционерного Общества «Завод промышленных строительных деталей» (далее – Регламент) подлежит размещению на  официальном сайте Акционерного Общества «Завод промышленных строительных деталей» (далее - АО «Завод промстройдеталей»)  в соответствии с подпунктом «д» пункта 25 стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями (постановление  Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»).

Настоящий Регламент должен включать в себя следующую информацию:

- Сроки, состав и последовательность действий при осуществлении подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения;

- Сведения о размере платы за услуги по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения;

- Информацию о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта регулируемой организации в сети «Интернет»;

- Блок-схему, отражающую графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения.

Настоящий Регламент соответствует Правилам подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115 (далее – Правила подключения).

Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями (действующих редакций):

- Гражданского кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона Российской Федерации от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об электроэнергетике» (далее – ФЗ «Об электроэнергетике»);

- Федерального закона от 29.07.2018 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам  по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115 ;

- Приказа Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

- Нормативные ссылки

В настоящем регламенте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- «Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115;

- «Стандарты раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.07.2018 № 190 «О теплоснабжении».

- Термины и определения

«Акт о подключении» - документ, подтверждающий завершение подключения, включая данные о балансовой принадлежности (указываются границы раздела тепловых сетей, теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии по признаку владения на праве собственности или на ином законном основании) и эксплуатационной ответственности;

«Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя» - документ, подтверждающий выполнение заявителем условий подключения;

«Антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«Подключаемый объект» - здание, строение, сооружение или иной объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление тепловой энергии, тепловые сети или источник тепловой энергии;

«Подключение» - совокупность организационных и технических действий, дающих возможность подключаемому объекту после подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения потреблять тепловую энергию из этой системы теплоснабжения, обеспечивать передачу тепловой энергии по смежным тепловым сетям или выдавать тепловую энергию, производимую на источнике тепловой энергии, в систему теплоснабжения;

«Резерв пропускной способности тепловых сетей» - разница между максимальной пропускной способностью тепловых сетей от источника тепловой энергии до точки присоединения и суммой тепловых нагрузок объектов потребителей, подключенных к системе теплоснабжения посредством тепловых сетей от источника тепловой энергии до точки присоединения, тепловых нагрузок потребителей, подключенных к системе теплоснабжения посредством тепловых сетей от источника тепловой энергии до точки присоединения, зарезервированных по договорам оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, и тепловых нагрузок, в отношении которых выданы технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", по которым в период до направления ответа на заявку заявителя обязательства организации, выдавшей технические условия, не прекратились;

«Резерв мощности источника тепловой энергии» - разница между располагаемой тепловой мощностью источника тепловой энергии и суммой тепловых нагрузок объектов потребителей, подключенных к системе теплоснабжения посредством тепловых сетей от источника тепловой энергии до точки присоединения, тепловых нагрузок потребителей; подключенных к системе теплоснабжения посредством тепловых сетей от источника тепловой энергии до точки присоединения, зарезервированных по договорам оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, и тепловых нагрузок, в отношении которых выданы технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", по которым в период до направления ответа на заявку заявителя обязательства организации, выдавшей технические условия, не прекратились;

«Точка подключения» - место физического соединения тепловых сетей исполнителя и тепловых сетей заявителя, для многоквартирного дома - сетей инженерно-технического обеспечения дома с тепловыми сетями исполнителя, устанавливаемое согласно договору о подключении к системе теплоснабжения на границе земельного участка подключаемого объекта, в случае подключения многоквартирного дома - на границе сетей инженерно-технического обеспечения дома. При подключении комплексной застройки точка подключения определяется для каждого объекта капитального строительства, входящего в состав комплексной застройки, в том числе для многоквартирного дома - на границе сетей инженерно-технического обеспечения дома, для объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры - на границе земельного участка подключаемого объекта согласно проекту межевания территории;

«Точка присоединения» - место физического соединения тепловых сетей, мероприятия по созданию которых осуществляются в рамках исполнения договора о подключении к системе теплоснабжения, с существующими тепловыми сетями исполнителя, а в случае, предусмотренном пунктом 5 постановления Правительства РФ от 30.11.2021 N 2115, - с существующими тепловыми сетями или источниками тепловой энергии, принадлежащими на праве собственности или на ином законном основании лицам, не оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и (или) не осуществляющим продажу тепловой энергии;

«Заявитель» - лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения, в том числе увеличить ранее подключенную тепловую нагрузку, а также теплоснабжающая или теплосетевая организация в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 26 Правил подключения;

«Исполнитель» - теплоснабжающая или теплосетевая организация, соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев тепловых сетей к теплосетевым организациям, владеющая на праве собственности или на ином законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, теплоснабжающая или теплосетевая организация, планирующая выполнение мероприятий по строительству источников теплоснабжения и (или) тепловых сетей, в случае если информация о таких мероприятиях учтена в действующей схеме теплоснабжения, к которым непосредственно или через тепловые сети и (или) источники тепловой энергии иных лиц осуществляется подключение объекта, расположенного в границах определенного в соответствии со схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения (далее - радиус эффективного теплоснабжения);

«Смежные организации» - организации, владеющие на праве собственности или на ином законном основании технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения. Под смежной организацией в целях постановления Правительства РФ от 30.11.2021 N 2115 понимается также индивидуальный предприниматель, владеющий на праве собственности или на ином законном основании технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения;

«Технологически связанные сети и (или) источники тепловой энергии» - принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании смежным организациям тепловые сети и (или) источники тепловой энергии, имеющие взаимные точки подключения и участвующие в единой технологической системе теплоснабжения;

«Условия подключения» - неотъемлемая часть договора о подключении к системе теплоснабжения, предусматривающая технические мероприятия, выполняемые сторонами для осуществления подключения, а также иные технические параметры (точки подключения, максимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого объекта по видам теплоносителей и видам теплопотребления, схемы подключения теплопотребляющих установок, параметры теплоносителей и др.).

- Состав и последовательность действий при осуществлении подключения

Последовательность действий и нормативные сроки при работе с запросом о предоставлении технических условий подключения:

| № п/п | Состав и последовательность действий | Сроки выполнения | Сторона ответственная за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача Заявителем запроса о предоставлении технических условий (форма запроса с указанием необходимых документов размещена на официальном сайте АО «Завод промстройдеталей») |  | Заявитель |
| 2 | Проверка Исполнителем запроса и прилагаемых документов на соответствие Правилам подключения. Подготовка технических условий подключения заявленного объекта. | 7 рабочих дней со следующего дня после получения запроса о предоставлении технических условий | Исполнитель |
| 3 | В случае если на момент получения запроса о выдаче технических условий подключения техническая возможность подключения отсутствует Заявителю направляется письмо с указанием возможных вариантов создания технической возможности подключения. | 7 рабочих дней со следующего дня после получения запроса о предоставлении технических условий | Исполнитель |
| 4 | В случае непредставления Заявителем сведений и документов, соответствующих Правилам подключения, в полном объеме либо представления недостоверных сведений и (или) документов, Заявителю направляется отказ в выдаче технических условий подключения. | 7 рабочих дней со следующего дня после получения запроса о предоставлении технических условий | Исполнитель |

Срок действия технических условий подключения составляет 3 года (а при комплексном развитии территории - 5 лет) с даты их выдачи, при этом в случае, если в течение 1 года (при комплексном развитии территории - в течение 3 лет) со дня предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий подключения Заявитель не подаст заявку на заключение договора о подключении, срок действия технических условий прекращается.

Последовательность действий и нормативные сроки при работе с заявкой на подключение:

| № п/п | Состав и последовательность действий | Сроки выполнения | Сторона ответственная за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача Заявителем заявки на подключение (форма заявки с указанием необходимых документов размещена на официальном сайте АО «Завод промстройдеталей») |  | Заявитель |
| 2 | Проверка Исполнителем заявки и прилагаемых документов на соответствие Правилам подключения. - В случае прохождения проверки и наличия технической возможности – переход к исполнению пункта №6 - В случае прохождения проверки и отсутствия технической возможности – переход к исполнению пункта №4 - В случае не прохождения проверки – переход к исполнению пункта №3 | 3 рабочих дня со дня получения заявки от Заявителя | Исполнитель |
| 3 | Предоставление к Заявке недостающих сведений и документов - При предоставлении заявителем недостающих сведений и документов переход к исполнению пункта №2 | 20 рабочих дней со дня получения уведомления от Исполнителя о неполной заявке | Заявитель |
| 4 | Направление Заявителю письма с предложением выбора вариантов подключения в случае отсутствия технической возможности подключения - переход к исполнению пункта №5 | 10 рабочих дней со дня получения заявки от Заявителя | Исполнитель |
| 5 | Направление Исполнителю письма с указанием выбранного варианта подключения. Подключение за счет платы устанавливаемой в индивидуальном порядке, либо за счет реализации мероприятий по подключению в рамках инвестиционной программы и схемы теплоснабжения. - В случае выбора варианта подключения за счет платы в индивидуальном порядке – направление в Департамент тарифной и ценовой политики заявки на установление платы за подключение, в индивидуальном порядке. После утверждения распоряжения переход к пункту №7; - В случае выбора варианта подключения за счет реализации мероприятий по подключению в рамках инвестиционной программы и схемы теплоснабжения – включение мероприятий направленных на создание технической возможности подключения в схему теплоснабжения и инвестиционную программу - переход к исполнению пункта №8 с учетом сроков подключения необходимых на реализацию мероприятия по созданию технической возможности подключения объекта указанных в инвестиционной программе; | 5 рабочих дней со дня получения письма от Исполнителя с предложением вариантов подключения | Заявитель |
| 6 | Направление Заявителю подписанного проекта договора о подключении - В случае отсутствия разногласий по проекту договора – переход к исполнению пункта №10 - В случае выявления разногласий по проекту договора – переход к исполнению пункта №10 | 20 рабочих дней после исполнения пункта №2 или пункта №5 | Исполнитель |
| 7 | Направление Заявителю подписанного проекта договора о подключении в случае отсутствия технической возможности подключения и выбора Заявителем в качестве варианта подключения реализацию мероприятий по созданию технической возможности подключения за счет платы в индивидуальном порядке - В случае отсутствия разногласий по проекту договора – переход к исполнению пункта №10 - В случае выявления разногласий по проекту договора – переход к исполнению пункта №9 | 20 рабочих дней со дня установления уполномоченным органом платы за подключение | Исполнитель |
| 8 | Направление Заявителю подписанного проекта договора о подключении в случае отсутствия технической возможности подключения и выбора Заявителем в качестве варианта подключения реализацию мероприятий по созданию технической возможности подключения за счет инвестиционной программы Исполнителя - В случае отсутствия разногласий по проекту договора – переход к исполнению пункта №10 - В случае выявления разногласий по проекту договора – переход к исполнению пункта №9 | 20 рабочих дней со дня утверждения инвестиционной программы Исполнителя включающей мероприятия по созданию технической возможности подключения | Исполнитель |
| 9 | Извещение Исполнителя о намерениях заключения договора на иных условиях с приложением протокола разногласий | 10 рабочих дней со дня получения Заявителем проекта договора | Заявитель |
| 10 | Подписание Заявителем договора о подключении – переход к исполнению пункта №13 | 10 рабочих дней со дня получения Заявителем проекта договора | Заявитель |
| 11 | Аннулирование заявки на подключение в случае неполучения от исполнителя проекта договора о подключении, либо отказа Заявителя в подписании проекта договора о подключении. | 10 рабочих дней со дня получения Заявителем проекта договора | Исполнитель |
| 12 | Срок подключения объекта Заявителя | Не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя или более длительные роки подключения указаны в инвестиционной программе Исполнителя | Исполнитель, Заявитель |
| 13 | Исполнение Заявителем и Исполнителем условий договора о подключении. Внесение Заявителем платы за подключение в соответствии с графиком платежей предусмотренным договором о подключении – переход к исполнению пункта №14 | В соответствии со сроками указанными в договоре о подключении | Исполнитель, Заявитель |
| 14 | Направление уведомления в адрес Исполнителя о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей подключаемого объекта к подаче тепловой энергии – переход к исполнению пункта №15 | В соответствии со сроками указанными в договоре о подключении | Заявитель |
| 15 | Проверка выполнения условий подключения и условий договора со стороны Заявителя - В случае отсутствия замечаний – переход к исполнению пункта №16 - В случае выявления замечаний, направление списка замечаний в адрес Заявителя – переход к пункту №13 | 10 рабочих дней с даты получения уведомления по пункту № 14 | Исполнитель |
| 16 | Подготовка для Заявителя акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей подключаемого объекта к подаче тепловой энергии. - После подписания сторонами акта о готовности – переход к исполнению пункта №17 | После подтверждения исполнения Заявителем условий подключения и условий договора по пункту № 15 | Исполнитель |
| 17 | Получить временное разрешение Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию на период проведения испытаний и пусконаладочных работ в отношении подключаемых объектов – переход к исполнению пункта №18 | В случае готовности объекта | Заявитель |
| 18 | По заявлению Заявителя заключение временного договора теплоснабжения (для проведения испытаний и пусконаладочных работ) – переход к исполнению пункта №19 | После исполнения Заявителем пункта 17 | Заявитель, Исполнитель |
| 19 | Подача тепловой энергии и теплоносителя на объект заявителя на время проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования – переход к исполнению пункта №20 | После исполнения Заявителем пункта 18 | Исполнитель |
| 20 | Проведение Заявителем испытаний и пусконаладочных работ в отношении подключаемых объектов с направлением результатов Исполнителю - переход к исполнению пункта №21 | В течение срока действия временного разрешения Ростехнадзора и временного договора теплоснабжения. После исполнения Заявителем пункта 19 | Заявитель |
| 21 | Составление и подписание сторонами акта о подключении технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения (при условии соблюдения заявителем графика внесения платы за подключение) - переход к исполнению пункта №22 | При условии отсутствия у Заявителя задолженности по платежам. После исполнения Заявителем пункта 20 | Исполнитель, Заявитель |
| 22 | Внесение Заявителемпоследнего платежа по договору о подключении | 15 дней с даты подписания акта о подключении по пункту № 21 | Заявитель |
| 23 | Получить разрешение Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию в отношении подключаемых объектов | После исполнения Заявителем пункта 21 | Заявитель |
| 24 | По заявлению Заявителя заключение договора теплоснабжения. | После исполнения Заявителем пункта 23 | Заявитель, Исполнитель |

- Сведения о размере платы за услуги по подключению

(технологическому подключению) к системе теплоснабжения

Плата за подключение определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения".

Внесение заявителем платы за подключение осуществляется в следующем порядке:

15 процентов платы за подключение вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении;

50 процентов платы за подключение вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позднее подписания акта о подключении;

20 процентов платы за подключение вносится в течение 5 дней с даты подачи тепловой энергии и теплоносителя на объект заявителя в соответствии с абзацем седьмым пункта 23 постановления Правительства РФ от 30.11.2021 N 2115, но не позднее дня подписания сторонами акта о подключении;

оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о подключении.

В случае осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, общественно-делового назначения и необходимых для их функционирования объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в соответствии с утвержденным проектом планировки территории порядок и сроки внесения платы за подключение (технологическое присоединение) таких объектов капитального строительства устанавливаются исходя из этапов архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции тепловых сетей, предусмотренных договором о подключении, при условии обеспечения финансирования экономически обоснованных затрат исполнителя, связанных с осуществлением на каждом этапе мероприятий по подключению (технологическому) присоединению) таких объектов капитального строительства к тепловым сетям, в соответствии с графиком оплаты указанных мероприятий, предусмотренных договором о подключении.

В случае если подготовка проектной документации осуществляется применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, или проектом планировки территории предусматриваются этапы архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, или если разрешение на строительство предусматривает строительство, реконструкцию нескольких объектов капитального строительства, порядок и сроки внесения платы за подключение (технологическое присоединение) таких объектов капитального строительства к тепловым сетям по согласованию с исполнителем могут быть установлены исходя из этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренных проектной документацией, проектом планировки территории, разрешением на строительство, при условии обеспечения финансирования экономически обоснованных затрат исполнителя, связанных с осуществлением на каждом этапе мероприятий по подключению (технологическому присоединению) таких объектов капитального строительства к тепловым сетям, в соответствии с графиком оплаты указанных мероприятий, предусмотренных договором о подключении.

В случае заключения договора о подключении на срок более 18 месяцев платежи, вносимые после 18-го месяца и далее, подлежат ежегодной индексации в соответствии с индексом-дефлятором, определенным по отрасли "Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)", публикуемым Министерством экономического развития Российской Федерации в текущем году для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, за исключением случаев изменения срока платежа в связи с установлением или изменением срока подключения по основаниям, предусмотренным пунктами 6, 7 и 27 постановления Правительства РФ от 30.11.2021 N 2115.

В случае если заявитель не внес очередной платеж в порядке, установленном пунктом  постановления Правительства РФ от 30.11.2021 N 2115 и положениями договора о подключении, на следующий день после дня, когда заявитель должен был внести платеж, исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по договору о подключении до дня внесения заявителем соответствующего платежа с соразмерным изменением срока подключения, предусмотренного договором о подключении.

В случае внесения платежа не в полном объеме исполнитель вправе не возобновлять исполнение обязательств по договору о подключении до дня внесения заявителем платежа в полном объеме.

Отсутствие (неполная оплата) платежей по договору о подключении, вносимых в соответствии с пунктом 52 постановления Правительства РФ от 30.11.2021 N 2115 до дня подписания сторонами акта о подключении, является основанием для отказа в выдаче исполнителем акта о подключении объекта.

В случае несвоевременной и (или) неполной оплаты заявителем обязательств по оплате теплоснабжающая или теплосетевая организация вправе потребовать от заявителя уплаты пени в размере одной сто тридцатой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

Дата подключения определяется исходя из даты заключения договора о подключении и срока подключения, определяемого в соответствии с настоящим пунктом.

Нормативный срок подключения не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны заявителем в заявке на заключение договора о подключении.

Если более длительные сроки подключения указаны в инвестиционной программе исполнителя, а также в инвестиционных программах организаций, владеющих на праве собственности или на ином законном основании смежными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, с которыми заключены договоры о подключении, в связи с обеспечением технической возможности подключения, срок подключения не должен превышать 3 года.

Срок подключения, указанный в договоре о подключении, может быть продлен по соглашению сторон на основании обращения заявителя, а также по иным основаниям, предусмотренным пунктами 7, 46, 53 и абзацем третьим пункта 58 постановления Правительства РФ от 30.11.2021 N 2115.

- Порядок и сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению в рамках исполнения условий Договора

Нормативный срок подключения не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя.

Если более длительные сроки подключения указаны в инвестиционной программе исполнителя, а также в инвестиционных программах организаций, владеющих на праве собственности или на ином законном основании смежными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, с которыми заключены договоры о подключении, в связи с обеспечением технической возможности подключения, срок подключения не должен превышать 3 лет.

Срок подключения, указанный в договоре о подключении, может быть продлен по соглашению сторон на основании обращения заявителя.

При исполнении договора о подключении исполнитель обязан:

а) осуществить действия по созданию (реконструкции, модернизации) тепловых сетей до точек подключения и (или) источников тепловой энергии, а также по подготовке тепловых сетей к подключению объекта и подаче тепловой энергии не позднее установленной договором о подключении даты подключения;

б) проверить выполнение заявителем условий подключения и опломбировать приборы (узлы) учета тепловой энергии и теплоносителя, краны и задвижки на их обводах в установленный договором о подключении срок со дня получения от заявителя уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя по форме согласно приложению N 1;

в) осуществить не позднее установленной договором о подключении даты подключения (но не ранее подписания акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя) действия по подключению к сети инженерно-технического обеспечения внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта (если эта обязанность в соответствии с договором о подключении возложена на исполнителя);

г) принять предложение о внесении изменений в договор о подключении либо отказать в его принятии в течение 30 дней со дня получения предложения заявителя при внесении изменений в проектную документацию.

Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя составляется исполнителем в 2 экземплярах (по одному для исполнителя и заявителя), имеющих равную юридическую силу, и подписывается исполнителем и заявителем по результатам проверки исполнителем выполнения заявителем условий подключения и опломбирования исполнителем приборов (узлов) учета тепловой энергии и теплоносителя, кранов и задвижек на их обводах.

При исполнении договора о подключении исполнитель имеет право:

участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от подключаемого объекта до точки подключения;

изменить дату подключения подключаемого объекта на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение в случае, если заявитель не предоставил исполнителю в установленные договором на подключение сроки возможность осуществить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению и подаче тепловой энергии и опломбирование установленных приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах.

При этом дата подключения не может быть позднее исполнения заявителем указанных обязательств.

При исполнении договора о подключении заявитель обязан:

а) выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению;

б) представить исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию (1 экземпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений одновременно с уведомлением о готовности для проведения исполнителем проверки выполнения технических условий;

в) направить исполнителю предложение о внесении изменений в договор о подключении в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта, влекущих изменение указанной в договоре о подключении нагрузки;

г) обеспечить доступ исполнителя для проверки выполнения условий подключения и опломбирования приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах;

д) внести плату за подключение в размере и в сроки, которые установлены договором о подключении.

- Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах,

адресе официального сайта АО «Завод промстройдеталей»

Место нахождения: 628401, Российская Федерация, город Сургут, улица Сосновая, дом 27.

График работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.30 до 13.30.

Справочные телефоны по вопросам технологического присоединения: +7 (3462) 22-87-43, +7 (3462) 22-87-33.

Адрес официального сайта АО «Завод промстройдеталей»: https://zavodpsd.ru/.

Приложение 1

| Блок-схема |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Порядок предоставления технических условий |  |  |  |  |  |  |
| объекта к сетям теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Получение Запроса на выдачу технических условий на подключение |  |  |  |
|  | Комплект документов не полный. |  | Проверка комплектности документов |  |  |  |

Техническая возможность подключения отсутствует

Комплект документов полный

В течение 3-х рабочих дней со дня получения заявления Общество направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20-ти рабочих дней представить недостающие сведения

Мотивированный отказ на подключение

Техническая возможность подключения имеется

Заявитель не представил недостающие документы

Выдача технических условий на подключение

Анулирование Обществом заявки и в течение 3-х рабочих дней уведомление об этом заявителя

Настоящий Регламент устанавливает следующую процедуру подключения к системам теплоснабжения:

| Блок-схема |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Порядок подключения (технологического присоединения) |  |  |  |  |  |  |  |
| к системам теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Получение заявки на технологическое присоединение к системе теплоснабжения. |  |  |  |  |
|  | Комплект документов не полный. |  | Проверка комплектности документов |  |  |  |  |
|  | В течение 3-х рабочих дней со дня получения заявления Общество направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20-ти рабочих дней представить недостающие сведения |  | Комплект документов полный |  |  |  |  |
|  | Заявитель не представил недостающие документы |  | Техническая возможность подключения имеется. |  | Техническая возможность подключения отсутствует |  | Подключение по индивидуальному тарифу |

| Заявитель отказался от подписания договора или ненаправил его в течение 10 рабочих дней в ООО "Газпром энерго | Анулирование Обществом заявки и в течение 3-х рабочих дней уведомление об этом заявителя | Подписание сторонами акта о технологическом присоединении объекта к системе теплоснабжения Физическое подключение объекта к систме теплоснабжения | Заключение договора и выдача технических условий на технологическое присоединение к систе Заявитель подписал договор ме теплоснабжения | ООО «Газпром энерго» устанавливает пломбы на приборах (узлах) учета тепловой энергии и теплоносителя, кранах и задвижках на их обводах | Исполнение сторонами условий договора |  | Заявитель подписал договор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |